## I
PREDMET NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPORABU
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
1 | Petry zdjelice Ø 60 mm | kom | 40000 |  |  | 5000 | 45000
2 | Petry zdjelice Ø 90 mm | kom | 70000 |  |  | 6000 | 76000
3 | PVC brisovi 13 mm sterilni kvalitete deltalab ili "jednakovrijedan" | kom | 3000 | 100 | 100 | 3000 | 6200
4 | Bris tanka žica sterilno | kom | 2500 | 50 | 50 |  | 2600
5 | Container za urin s poklopcem sterilni 38x65 Pakovanje po 1(jedan) komad | kom | 30000 |  | 50 |  | 30050
6 | Posuda za stolicu PVC sterilna mutna plastika | kom | 13000 | 5000 | 4000 |  | 22000
7 | Posuda za sputum PVC sterilna mutna plastika | kom | 3500 |  | 50 |  | 3550
8 | Bris s transp. podlogom - Bris Stuart-sterilni | kom | 500 |  | 20 |  | 520
9 | PVC eze 10µl,sterilne,kalibrirane,pojedinačno pakirane | kom |  |  |  | 500 | 500
10 | PVC EZA 10 µl - sterilne | kom | 25000 |  |  |  | 25000
11 | PVC EZA 1 µl - sterilne | kom | 25000 |  |  |  | 25000
12 | PVC čaše labor. napravljene od PC, kristalno jasne, graduirane s izljevom od 100 ml | kom |  |  |  | 20 | 20
13 | PVC boce štrcaljke LDPE, 500 ml prozirne | kom |  |  |  | 3 | 3
14 | PVC boce štrcaljke LDPE, 1000 ml prozirne | kom |  |  |  | 5 | 5
15 | PVC čaše pojedinačno sterilne 250 ml s čepom | kom |  |  | 50 | 150 | 200
16 | PVC boce od 500ml s čepom s mogućnošću sterilizacije | kom |  |  |  | 30 | 30
17 | Pasteur pipeta 1 ml, pojedinačno sterilna | kom | 4000 |  |  | 100 | 4100
18 | Pasteur pipete nesterilne 3 ml | kom |  |  |  | 2000 | 2000
19 | PVC bočica kapaljka s čepom 100 ml | kom | 4 |  |  | 10 | 14
20 | PVC bočice 200 ml | kom | 3 |  |  |  | 3
21 | PVC bočice s čepom LDPE, prozirne, graduirane od 100 ml | kom |  |  |  | 100 | 100
22 | PVC bočice s čepom 250 ml, prozirne | kom |  |  |  | 100 | 100
23 | PVC boce s čepom 1000 ml, prozirne | kom |  |  |  | 100 | 100
24 | PVC posuda za stvaranje anaerobnih uvjeta (većih dimenzija) | kom | 1 |  |  |  | 1
25 | Tip Racks nastavci 50-1000 µl pakovanje 8*60 s mogućnošću autoklaviranja | pak |  |  |  | 10 | 10
26 | TIP RACKS nastavci 2-200mikrolitara | kom |  |  |  | 1000 | 1000
27 | Epruveta 50 ml-konus za TBC | kom | 3000 |  |  |  | 3000
RED. BROJ | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPID | 5 HES | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6(4*5) | 7
28 | TIP RACKS nastavci 2-200mikrolitara a 960 | kom | 9600 |  |  |  | 9600
29 | TIP RACKS nastavci 50-1000mikrolitara | kom | 7200 |  |  |  | 7200
30 | TIP RACKS nastavci 0,5-5ml u kutiji za autoklaviranje | kom |  |  |  | 250 | 250
31 | TIP RACKS nastavci 1-10 ml u kutiji za autoklaviranje | kom |  |  |  | 250 | 250
32 | Nastavci za Gilsonovu pipetu od 10 ml (pipetman p-10) | kom |  |  |  | 100 | 100
33 | Plastične posude za lab. bojanje navoj s mlaznicom 200 ml | kom | 5 |  |  |  | 5
34 | Epruveta PVC sa čepom 16x100 | kom | 4500 |  |  |  | 4500
35 | Epruvete PCR 1,5 ml pp konično dno graduirane,sterilne (sa poklopcem)-za čuvanje seruma | kom | 100 |  |  |  | 100
36 | Mikrotest plates – U profil 128x85x15 | kom | 5 |  |  |  | 5
37 | PVC žlice,pojedinačno pakovane ,sterilne, širina žlice 35mm,dužina 50mm,ukupna dužina 150mm | kom |  |  |  | 200 | 200
38 | Bočice za čuvanje mikrobioloških kultura, 2 ml sterilne, sadrže 25 kuglica | kom | 100 |  |  | 100 | 200
39 | Univerzali polistirenski kontejneri s čepom, s konusnim završetkom za centrifugiranje visine s čepom 91,6mm, širine s čepom 30,8 mm, širine na snu 24,8mm, pojedinačno pakovani | kom |  |  |  | 25 | 25
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om