## I
I. grupa: POTREPŠTINE ZA VIŠEKRATNU UPORABU
PREDMET NABAVE: POTREPŠTINE ZA VIŠEKRATNU UPORABU I FILTER PAPIR
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPI | 5 HES | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 9 PREV | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1. | ANAEROJAR 2,5 l | kom | 1 | [5 empty] | 1 | 2
2. | BUBREŽNJACI- srednji plastični | kom |  |  |  | 4 | 1 | 2 |  | 7
3. | ČETKA ZA EPRUVETE RAZNE set a´10 | kom | 3 | [6 empty] | 3
4. | ČETKE ZA LABORATORIJSKO SUĐE RAZNE VRSTE I VELIČINE ( set 10 kom) | set | 2 | [5 empty] | 1 | 3
5. | DIJAMANTNA OLOVKA (ZA TBC) | kom | 2 | [6 empty] | 2
6. | DRŽAČ ZA EZE STANDARD | kom | [6 empty] | 1 | 1
7. | DVOSTRUKE SPATULE METALNE 18/10 čelik materijal 4301, polirane L210mm blade L60mm blade W 11mm | kom | [6 empty] | 5 | 5
8. | Esmarhova poveska sa kopčom | kom | 1 | [6 empty] | 1
9. | FONTANA ZA ISPIRANJE OČIJU | kom | [6 empty] | 1 | 1
10. | Kanister od 15l izrađen od PEHD, kemijski otporan, transparentni, sa metalnom ručkom, čepom (Ø 8cm) graduiran, pipcem pri dnu za ispuštanje tekućine. Pipac se mora moći zatvoriti i da se možu utaći lab. crijevo. | kom | [6 empty] | 1 | 1
11. | KOMPLET BOČICA SA STALKOM ZA BOJANJE | kom | 1 | [6 empty] | 1
12. | Kutija za mikroskopske slajdove 76x26 mm (cca 100 mjesta) | kut | [6 empty] | 5 | 5
13. | Kutija za transport termo velika, unutarnjih dimenzija: visine 22,5 cm, dužine 61 cm,širine 41 cm, s pregradama za boce od 1 l i 500 ml | kom | [6 empty] | 2 | 2
14. | LAB.ŽLICE DVOSTRANE METALNE 18/10 duljine 21 cm | kom | 1 | [5 empty] | 5 | 6
15. | Lab. Crijevo PE 6x8 mm | met | [6 empty] | 5 | 5
16. | Lab. Crijevo marprene 4,8 mm (3/16¨)#25 | met | [6 empty] | 1 | 1
17. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 5 mm, O.D 9 mm, wall 2mm | met | [6 empty] | 10 | 10
18. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 8 mm, O.D 12 mm, wall 2mm | met | [6 empty] | 5 | 5
19. | Laboratorijsko crijevo od prirodne gume, crveno, glatko, I.D 10 mm, O.D 14 mm, wall 2mm | met | [6 empty] | 5 | 5
20. | Laboratorijsko crijevo PVC,transparentno, I.D 10 mm, O.D 14 mm, wall 2mm | met | [6 empty] | 5 | 5
21. | Laboratorijsko latex crijevo, transparentno, moguća sterilizacija na 120ºC, od prirodne gume, I.D 9 mm, O.D 13 mm, wall 2mm | met | [6 empty] | 5 | 5
22. | Magneti za miješanje raznih veličina od 22mm-38mm | kom | [6 empty] | 10 | 10
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPI | 5 HES | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 9 PREV | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
23. | Magneti za miješanje 3 cm x 8 mm | kom | [6 empty] | 5 | 5
24. | Makro pipet kontroleri sa odvojenim memb. filterima 3 µm "Brand" ili "jednakovrijedan" | kom | [6 empty] | 5 | 5
25. | Mikro žlica 18/10 čelik materijal 4301, polirane I0180 mm, blade L40 mm, blade W 5 mm, wire Ø2,5 mm, spoon lxw 9x5 | kom | [6 empty] | 5 | 5
26. | Nosač za sušenje opranog lab. posuđa napravlje od PS-a, kemijski otporan, WxH: 45x65 cm | kom | [6 empty] | 1 | 1
27. | Nosači za lijevke za odjeljivanje od 250ml - tresilica GFL | kom | [6 empty] | 5 | 5
28. | Nosači za lijevke za odjeljivanje od 500ml - tresilica GFL | kom | [6 empty] | 5 | 5
29. | OŠTRICE ZA SKALPELE (AESCULAP ref bb522, fig 22, sterilni, pojedinačno pakirani) | kom | [6 empty] | 100 | 100
30. | Para film "M" 5 cm širine | kut | [6 empty] | 1 | 1
31. | PINCETE METALNE laboratorijske l=105mm | kom | 4 | [6 empty] | 4
32. | laboratorijske pincete l-210mm | kom | [6 empty] | 5 | 5
33. | Pincete za membransku filtraciju sa ravnim krajevima, malo zakrivljena, dužine 105mm čelik 18/10 | kom | [6 empty] | 5 | 5
34. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 100-1000 µl | kom | 2 | [5 empty] | 2 | 4
35. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 10-100 µl | kom | 2 | [5 empty] | 2 | 4
36. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 20-200 µl | kom | 1 | [6 empty] | 1
37. | PIPETOR mikrolitarski varijabilni 0,5-10 µl | kom | 1 | [6 empty] | 1
38. | PIPETOR višekanalni varijabilni 100-500 µl | kom | 1 | [6 empty] | 1
39. | PIPETOR varijabilni 0,5-5 ml | kom | [6 empty] | 2 | 2
40. | PIPETOR varijabilni 1-10 ml | kom | [6 empty] | 2 | 2
41. | PLUTENI ČEP 25x16x13 | kom | 300 | [6 empty] | 300
42. | NASTAVCI ZA DREGER | kom | [5 empty] | 40 |  | 40
43. | KOPČE ZA POKLOPCE ZA ANAEROBNE. LONCE | kom | 3 | [6 empty] | 3
44. | POSUDA ZA ŠPATULE | kom |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 5
45. | PVC POSUDE ZA OSTALI OTPAD | kom |  | 2 | [5 empty] | 2
46. | POSUDA ZA VATU | kom | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 1 |  | 10
47. | POSUDE SA RASPRŠIVAČEM ZA DEZINFICIJENS | kom | 2 |  |  | 8 | 2 | 2 |  | 14
48. | Prsten - klema Ø80 mm čelik | kom | [6 empty] | 5 | 5
49. | Prsten - klema Ø100 mm čelik | kom | [6 empty] | 5 | 5
R.BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 2 EPI | 5 HES | 6 ŠK SB | 7 ŠK NG | 9 PREV | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
50. | PVC BOCE ZA ISPIRANJE 1000 ml | kom | 2 | [6 empty] | 2
51. | PVC sterilni štapići L oblika (149 mm dužine i baze 40 mm) za širenje tekućine po pločama | kom | [6 empty] | 200 | 200
52. | PVC konektor za lab. cijevi ravni I.D 4,8-6 mm | kom | [6 empty] | 2 | 2
53. | pvc laboratorijska tacna 60×40 | kom | [6 empty] | 2 | 2
54. | PVC TACNA 520×420×95 mm od -20 do +85°c | kom | [6 empty] | 2 | 2
55. | SKALPEL JEDNOKRATNI S NOSAČEM | kom | 50 | [6 empty] | 50
56. | STOLNE LUPE | kom | 1 | [6 empty] | 1
57. | ŠKARE METALNE DUŽINE 140mm, na oba kraja špičasta | kom |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 7
58. | ŠKARE MEDICINSKE -ŠPICASTE- INOX duž.140 mm | kom | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5
59. | TARIONIK S TUČKOM - KERAMIČKI - | kom | 1 | [5 empty] | 1 | 2
60. | ZIDNI LAKATNI DOZATORI za tekući sapun- INOX | kom | 8 | [5 empty] | 10 | 18
61. | ŽICA ZA EZU, dijametra 2mm x 60 mm | kom | 300 | [5 empty] | 10 | 310
62. | ŽICA ZA EZU NiCr0, 7x 60 mm | kom | 300 | [6 empty] | 300
63. | SILIKONSKO CRIJEVO 4,0x1,5x7,0 mm (za peristaltičku pumpu) | met | 25 | [6 empty] | 25
64. | SILIKONSKO CRIJEVO 30×1,5×7,00 | met | 25 | [6 empty] | 25
65. | SILIKONSKO CRIJEVO 6,0x1,5x7,0 mm (za peristaltičku pumpu) | met | 25 | [6 empty] | 25
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om
Note on B48: : T.O.KAIROS

## II
II. grupa: FILTER PAPIR
PREDMET NABAVE: POTREPŠTINE ZA VIŠEKRATNU UPORABU I FILTER PAPIR
R. BR. | NAZIV | JED. MJERE | 1 MIKRO | 3 EKO | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1. | Ekstrakcijske thimble, celuloza za sokslet cca25 | kom |  | 25 | 25
2. | Filter papir arak naborani | kom | 10 | 10 | 20
3. | Filter 4AL (0,45 µm) dijametar 4mm, kvalitete Shimadzu ili jednakovrijedan | kom |  | 1000 | 1000
4. | Filter "Acrodisc" 13 (PES) (0,2 µm) dijametar 13 mm kvalitete PALL ili jednakovrijedan | kom |  | 1000 | 1000
5. | Filter "Puradisc" CA (0,45 µm) za vodene otopine i pripravu uzoraka za TOC i DOC nesterilni | kom |  | 1500 | 1500
6. | Lens papir za čišćenje objektiva | kom | 500 |  | 500
7. | Membr. filter steril. Ø 47 mm 0,45 µm, pakovani pojedinačno, sterilni, namjenjeni za analizu voda, otpadnih voda i bezalkoholnih pića | kom |  | 8000 | 8000
8. | Membr. filter steril. Ø 47 mm 0,2 µm, pakovani pojedinačno, sterilni, namjenjeni za analizu voda, otpadnih voda i bezalkoholnih pića | kom |  | 100 | 100
9. | Membranski filtri 3 µm za macro pipette controllers | kom |  | 10 | 10
10. | Okrugli filter papir za kvantitativnu analizu,tipa Crna vrpca za brzo filtriranje,sadržaj pepela:0,007%, promjera 90 mm | kom |  | 100 | 100
11. | Okrugli filter papir za kvantitativnu analizu,tipa Crna vrpca za brzo filtriranje,sadržaj pepela:0,007%, promjera 120 mm | kom |  | 100 | 100
12. | Papir za pap.kromatografiju «A» | arak |  | 10 | 10
13. | pH indikator papiri s pH rasponom od 6,8-8,0 graduacije 0,2/0,3, skala boja kvaliete poput merck-a | kolut | 5 | 3 | 8
14. | pH indikator papiri s pH rasponom od 5-10 | kom |  | 100 | 100
15. | Stakleni filter papir za analizu vode na suspendiranu tvar ("borosilicate glass microfibers witout binder"), thickness: 330 µm, veličine pora: 1µm, promjer filtra: 55 mm | kom |  | 700 | 700
16. | Midistart 2000 filter-barijera između vakum pumpe i boce pri filtriranju,pore 0,2µ,dia 62 mm | kom |  | 4 | 4
17. | WATHMAN FILTER br.2 promjera 90 mm a100 | kom |  | 200 | 200
18. | Diskovi 6mm Schleicher&Schuell | kom |  | 100 | 100
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om