## I
I. grupa: TESTOVI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU
PREDMET NABAVE: MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | STOPA PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | hc2 HPV HR REAGENS KIT a´96 | test | 288
2. | UZORKIVAČ ZA HPV (DIGENE CERVIKAL SAMPLER) a´50 | kom | 100
3. | HIBRIDIZACIJSKA MIKROPLOČA (HIBRYDISATION MICROPLATES) a´100 | kom | 100
4. | POKLOPAC ZA MIKROPLOČU (COSTAR PLATE LIDS 100/CS) a´100 | kom | 100
5. | ČEP SA NAVOJEM, PLASTIČNI, ZA UZORKIVAČ (hc2 SCREW CAPS) a´100 | kom | 300
6. | REZERVOAR ZA REAGENS (DISPOSABLE REAGENT RESERVOIRS)a´100 | kom | 100
7. | NASTAVCI ZA PIPETE (XLG PIPETTE TIPS) a´720 | kom | 1440
8. | STM SPECIMEN RACK (48 TUBES), stalak za 48 uzoraka | KUTIJA | 2
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## II
II. grupa: POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE MOLEKULARNE DIJAGNOSTIKE
PREDMET NABAVE: MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | STOPA PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | PLASTIČNE POLIPROPILENSKE TUBE 5 ML, OKRUGLE SA ČEPOM a´100 | kom | 200
2. | NASTAVCI SA FILTEROM 20-200 µL a´96 | kom | 960
3. | NASTAVCI (ŽUTI) 10 – 100 µL a´96 | kom | 960
4. | NASTAVCI (PLAVI) 100 – 1000 µL | kom | 288
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## III
III. grupa: MOLEKULARNI TESTOVI ZA GENEXPERT
PREDMET NABAVE: MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | STOPA PDV-a %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | CE – GXCDIFFICILE – CE – 10 Xpert Clostridium difficile (10 T) | test | 40 | 400
2. | CE – GXEV – 100N – 10 Xpert Enterovirus, IVD (10 T) | test | 20 | 760
3. | CE – GXNOV – CE -10 Xpert Norovirus (10 T) | test | 20 | 600
4. | CE – GXFLU/RSV XC CE – IVD (10T) | test | 10 | 710
5. | TBC XPERT TESTOVI | test | 20 | 390
6. | XPERT CHLAMYDIA | test | 20 | 290
7. | CE – NASL -100N – 100 Sample Collection Kit, a 100 kom | kom | 100 | 45
8. | CE-CT/NGURINE - 50xpert CT/NG Urine Specimen Collection Kit | test | 50 | 21
9. | XPERT CARBA-R (10 testova) | kut | 1 | 1000
10. | XPERT TRICHOM. VAGIN. (10 testova) | kut | 1 | 1000
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om