## III
III. grupa: Reagensi i kontrole za aparat MISPA
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | RF-reagens kit | test | 780
2. | ASO-reagens kit | test | 720
3. | CRP-reagens kit | test | 510
4. | Kontrolni kit | kut | 1
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## II
II. grupa: Gotovi reagensi za rad na uređajima
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Digestijska otopina za COD (0-1000 ppm) "HACH" | kom | 300
2. | DPD slobodni klor | tableta | 500
3. | DPD totalni klor | tableta | 100
4. | COD standard od 300 mg/L | ml | 200
5. | Standard za mutnoću Stabcal Solution <0,1 NTU | ml | 100
6. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 20 NTU | ml | 100
7. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 100 NTU | ml | 100
8. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 800 NTU | ml | 100
9. | Standardi za mutnoću - set ( stabcal, formazin solution ) sa certifikatima, za HACH uređaj | set | 1
10. | Standard za mjerenje boje, (500 Pt-Co jedinica) | ml | 1000
11. | Standardna otopina klora (2 ml-ampule) 20-30 mg/l a´20 | ml | 40
12. | Ukupni dušik 1-16 mg/l TN LCK 138 | kom | 800
13. | Ukupni dušik 5-40 mg/I TN LCK 238 | kom | 100
14. | Fosfor LCK 349 (0,05-1,5 mg/l) P | kom | 900
15. | Fosfor LCK 348 (0,5-5 mg/l)P | kom | 100
16. | Bakar LCK329 (0,1-8 mg/l) Cu | kom | 50
17. | Krom LCK 313 (0,03-1 mg/l) Cr | kom | 50
18. | Nikal LCK 337 (0,1-6 mg/l) Ni | kom | 50
19. | Olovo LCK 306 (0,1-2 mg/l) Pb | kom | 50
20. | AOX LCK 390 (0,05-3 mg/l) | kom | 50
21. | Neionski tenzidi LCK 334 (0,1-20 g/l) | kom | 50
22. | Neionski tenzidi LCK 333 (0,2-6 mg/l) | kom | 50
23. | Anionski tenzidi LCK 432 (0,1-4 mg/l) | kom | 50
24. | Anionski tenzidi LCK 332 (0,05-2 mg/l) | kom | 50
25. | Kationski tenzidi LCK 331 (0,2-2 mg/l) | kom | 50
26. | Sulfati LCK 153 (40-150 mg/l) | kom | 50
27. | Sulfiti LCK 654 (0,1-5 mg/l) | kom | 50
28. | Kadmij LCK 308 (0,02-0,3 mg/l) | kom | 50
29. | Cink LCK 360 (0,2-6 mg/l) | kom | 50
30. | Amonijak LCK 313 (2-47 mg/l) | kom | 100
31. | BPK 5 (LZQ087) | mL | 100
32. | BPK5 (23032) | mL | 200
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## I
I. grupa: REAGENSI I KONTRASTNA SREDSTVA
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | BAZIČNI FUKSIN 25 gr | kom | 1
2. | GIEMSA 100ml | kom | 2
3. | GOTOVA BOJA ZIEHL-NILSEN (KIT a´250 ml bočice) | kit | 45
4. | GRAM KIT GOTOVE BOJE (a´250 ml punjenje bočica) | kit | 70
5. | LUGOLOVA OTOPINA 10x100 ml | bočica | 70
6. | MALAHITNO ZELENILO 25gr | kom | 1
7. | METILENSKO MODRILO 25gr | kom | 3
8. | KRISTAL VIOLET a´10gr | gram | 10
9. | INDIAN-INK a'25ml | ml | 25
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om