## 1
1. grupa: WTW uređaji
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | konduktometar WTW 330i | 1
2. | ph metar WTW 3310 | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Validacije - godišnje
Servis po pozivu - radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 2
2. grupa: Nirosta uređaj za ultra čistu vodu
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovno godišnje održavanje
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj održavanja- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Nirosta uređaj za ultra čistu vodu/patrone | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Održavanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 3
3. grupa: Autoklavi NÜVE
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Autoklav OTL 40L, proizvođača NÜVE ( IB 2000 ) | 1 |  | 1
2. | Autoklav NÜVE 40L, 2015. | 1 |  | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Validacije - godišnje
Servis po pozivu - radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 4
4. grupa: HYDROLAB - Uređaj za pripremu vode
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | HYDROLAB - Uređaj za pripremu vode | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 5
5. grupa: Mikroskopi
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Mikroskopi EUROMEX ISCOPE (4 komada) | 4
2. | Imunofluorescentni mikroskop KERN OPTICS 2019. | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 6
6. grupa: Turbidimetar, spektrofotometar i kolorimetri
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Trubidimetar 2100P Hach | 1
2. | Spektrofotometar UV/VIS HACH model DR/6000 ( IB 2091 ) | 1
3. | Kolorimetar za mejrenje klora ( Pocket colorimetar II ) HACH BO k-1 | 1
4. | Kolorimetar za mejrenje klora ( Pocket colorimetar II ) HACH BO k-2 | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 7
7. grupa: BD MAX - uređaj
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovno godišnje umjeravanje/servis
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj umjeravanja- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 5 | 6
1. | BD MAX uređaj, automatizirana platforma za ekstrakciju nukleinskih kiselina i PCR u stvarnom vremenu - 2x godišnje | 2
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Servis - 2x godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 8
8. grupa: Plamenici
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Plamenik FIREBOY, INTEGRA, Švicarska, | 6
2. | Plamenik FIREBOY PLUS, INTEGRA, Švicarska, 2005. | 1
3. | FLAMEBOY pištolj za spaljivanje podloga, 2009. god. | 1
4. | FLAMEBOY pištolj, Integra, Švicarska, 2012. | 1
UKUPNO |  |  | 0
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 9
9. grupa: Zaštitni kabineti
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Zaštitni kabinet MINI 2 – besprašna komora, tvornički broj: 2641(1207), EHRET Gmbh & co.ke, Njemačka, godina proizvodnje 2000. | 1 |  | 1
2. | Zaštitni kabinet ESCO CLASII BSC, SENTINEL GOLD, godina proizvodnje 2019. | 1 |  | 1
3. | Zaštitni kabinet UVC/T-M-AR DNA/RNA UV Cleaner Box BioSan | 1 |  | 1
4. | Mikrobiološki zaštitni kabinet tip KTB-NS ( IB 2106 ) | 1 |  | 1
5. | Mikrobiološki zaštitni kabinet tip KTB-NS ( IB 2105 ) | 1 |  | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Validacije - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 10
10. grupa: BD PHOENIX M50 uređaj
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | BD PHOENIX M50 aparat za automatsku identifikaciju i test osjetljivosti | 1 |  | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Validacije - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 11
11. grupa: Soxlet uređaj
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servis/validacija
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Soxlet uređaj, Gerhardt | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 12
12. grupa: Hladnjaci i ledenice - umjeravanje
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Hladnjaci i ledenice umjeravanje po pozivu za dostavu ponuda | 13
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 13
13. grupa: Termometri
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj umjeravanja - godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Umjeravanje termometara navedenih u Pozivu za dostavu ponuda | 6
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Umjeravanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 14
14. grupa: Peristaltička pumpa
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj umjeravanja- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Peristaltička pumpa P910 DOSE IT, Integra, Švicarska, 2009. | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
| Cijena radnog sata u kn bez PDV-a | 0
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
| Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje | 0
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Umjeravanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 15
15. grupa: Treskalice/mučkalice
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | SCHUETT FLAMMY R, proizvođač: Schuett Biotec.de – Njemačka, 2012. | 1
2. | TITRAMAX (treskalica), Titramax 101, Heidolph – Njemačka, 2011.g. | 2
3. | EV 102 TEHNICA ŽELEZNIK TRESKALICA | 1
4. | REAX TOP HEIDOLPH VIBROMIX | 2
5. | PHOENIX Instrument RS-OS 20 treskalica | 1
6. | Grant Bio PV-1 vibromix | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu - radni broj sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovno umjeravanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 16
16. grupa: Perilica Smeg
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovno godišnje umjeravanje
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj održavanja - godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Perilica Smeg GW 3060BXC | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Održavanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 17
17. grupa: Suhi sterilizatori
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME
1. | Redovno godišnje održavanje
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj održavanja - godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Suhi sterilizatori (sušionici) modeli: ED115, PROIZVOĐAČ: BINDER, USA, godina proizvodnje 2003. i 2009. | 2
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Održavanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 18
18. grupa: Inkubacijska komora
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj umjeravanja - godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Inkubacijska komora, integrirana (uzidana) komora, 1998. | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
| Cijena radnog sata u kn bez PDV-a | 0
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
| Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje | 0
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Umjeravanje - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 19
19. grupa: Inkubacijska komora KAMBIČ i POL-EKO
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa
1 | 2 | 3 | 4
1. | Inkubacijske komore, KAMBIČ I-50, Slovenija, 2011.g. | 1
2. | POL-EKO CLN 53 STD 2018.g | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 20
20. grupa: Centrifuge
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Centrifuga ROTOFIX 32, HETTICH ZENTRIFUGEN, Njemačka, 2006-2009 | 3
2. | Centrifuga MIKRO 200, HETTICH ZENTRIFUGEN, Njemačka, 2011. | 1
3. | Centrifuga HERMLE Z 400, Njemačka, 2013. | 1
4 | Microcentrifuga BioSan FUL 2400N combi spin | 1
UKUPNO
| Cijena radnog sata u kn bez PDV-a | 0
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
| Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje | 0
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 21
21. grupa: Autoklav SELECTA
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servis
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Autoklav-J.P. SELECTA, PRESO CLAVE II 80L, ser.br.601393, 2013. | 1
2. | PRESOCLAVE III 50 L, 2019.g | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 22
22. grupa: Vodena kupelj
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Vodene kupelji WNB22 L511 1435, termostatirana kupelj bez prisiljene cirkulacije vode, Memmert Gmbh Njemačka, 2002. | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 23
23. grupa: Oprema za molekularnu dijagnostiku
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servis
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1. | Luminometar, Digene hybrid capture system DML 2000 TM | 1 |  | 1
2. | MICROPLATE HEATER 240V, U 24371, DIGENE-USA | 1 |  | 1
3. | ROTARY SHAKER 240V, DIGENE-USA | 1 |  | 1
4. | PIPETOR EL. MODEL: EXPAND 4TM, DIGENE-USA | 1 |  | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 24
24. grupa: Ph metar Seven Easy
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servisi i validacije
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a | Broj validacija- godišnje | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Ph metar Seven Easy S20 Mettler Toledo ( IB 1629 ) | 1 |  | 1
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Validacije - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude

## 25
25. grupa: Vage i utezi
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE
OPREME
1. | Redovni godišnji servis
Redni broj | Naziv laboratorijske opreme | Broj redovnih godišnjih servisa | Iznos u kunama bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4
1. | Umjeravanje vaga i utega iz Poziva za dostavu ponuda | 2
UKUPNO
2. | Servis po pozivu – radni sati
Cijena radnog sata u kn bez PDV-a
| Očekivani broj radnih sati godišnje (okvirno) | 10
Ukupno radni sati u kn bez PDV-a - godišnje
3. | Rekapitulacija ponude
| OPIS | Iznos u kunama
Redovni godišnji servisi - godišnje
Servis po pozivu – radni sati - godišnje
Ukupno cijena bez PDV-a
PDV
Ukupno cijena ponude