## IV
IV. grupa: Kemikalije za BOD
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | NITRIFIKACIJSKI INHIBITOR ZA BPK5, 50 ML | KOM | 3
2. | KALIJ HIDROKSID OTOPINA ZA BPK5, 100 ML | KOM | 2
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## III
III. grupa: Reagensi i kontrole za aparat MISPA
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | RF-reagens kit | test | 900
2. | ASO-reagens kit | test | 600
3. | CRP-reagens kit | test | 300
4. | Kontrolni kit | kut | 1
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## II
II. grupa: Gotovi reagensi za rad na uređajima
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Digestijska otopina za COD (0-1000 ppm) "HACH" | kom | 300
2 | DPD slobodni klor | tableta | 1500
3 | DPD totalni klor | tableta | 100
4 | COD standard od 300 mg/L | ml | 200
5 | Standard za mutnoću Stabcal Solution <0,1 NTU | ml | 100
6 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 20 NTU | ml | 100
7 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 100 NTU | ml | 100
8 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 800 NTU | ml | 100
9 | Standardi za mutnoću - set ( stabcal, formazin solution ) sa certifikatima, za HACH uređaj | set | 1
10 | Standard za mjerenje boje, (500 Pt-Co jedinica) | ml | 1000
11 | Standardna otopina klora (2 ml-ampule) 20-30 mg/l a´20 | ml | 40
12 | Standard za salinitet, 35‰ | ml | 500
13 | Ukupni dušik 1-16 mg/l TN LCK 138 | kom | 800
14 | Ukupni dušik 5-40 mg/I TN LCK 238 | kom | 100
15 | Fosfor LCK 349 (0,05-1,5 mg/l) P | kom | 900
16 | Fosfor LCK 348 (0,5-5 mg/l)P | kom | 100
17 | Bakar LCK329 (0,1-8 mg/l) Cu | kom | 75
18 | Krom LCK 313 (0,03-1 mg/l) Cr | kom | 200
19 | Neionski tenzidi LCK 333 (0,2-6 mg/l) | kom | 50
20 | Cink LCK 360 (0,2-6 mg/l) | kom | 25
21 | BPK 5 (LZQ087) | mL | 100
22 | BPK5 (23032) | mL | 200
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om

## I
I. grupa: REAGENSI I KONTRASTNA SREDSTVA
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | BAZIČNI FUKSIN 25 gr | kom | 1
2. | GIEMSA 100ml | kom | 2
3. | GOTOVA BOJA ZIEHL-NILSEN (KIT a´250 ml bočice) | kit | 30
4. | GRAM KIT GOTOVE BOJE (a´250 ml punjenje bočica) | kit | 70
5. | LUGOLOVA OTOPINA 10x100 ml | bočica | 120
6. | MALAHITNO ZELENILO 25gr | kom | 1
7. | METILENSKO MODRILO 25gr | kom | 4
8. | KRISTAL VIOLET a´10gr | gram | 10
9. | INDIAN-INK a'25ml | ml | 25
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om