Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

| 1. Redni broj | 2. Naziv robe | 3. Tehničke specifikacije tražene opreme | 4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme | 5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digestijska otopina za COD (0-1000 ppm) "HACH" | Testovi za mjerenje klora (2,3,11) za uređaj Pocket colorimeter II, Hach Lange). Svi testovi (1,4,10,13-20) moraju odgovarati za spektrofotometrijsko određivanje na uređaju DR 6000 Hach Lange i njihove ugrađene programe za navedene parametre. Standardi za mutnoću pojedinačni (5-8) i set za mutnoću (9) trebaju odgovarati za uređaj 2100 P Hach Lange. Reagensi BPK 5 (21,22) trebaju odgovarati za uređaj za mjerenje kisika Hach Lange. |  |  |
| 2. | DPD slobodni klor |  |  |  |
| 3. | DPD totalni klor |  |  |  |
| 4. | COD standard od 300 mg/L |  |  |  |
| 5. | Standard za mutnoću Stabcal Solution <0,1 NTU |  |  |  |
| 6. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 10 NTU |  |  |  |
| 7. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 100 NTU |  |  |  |
| 8. | Standard za mutnoću Stabcal Solution 800 NTU |  |  |  |
| 9. | Standardi za mutnoću - set ( stabcal, formazin solution: <0.1 NTU; 20 NTU; 100 NTU; 800 NTU ) sa certifikatima, za HACH uređaj |  |  |  |
| 10. | Standard za mjerenje boje, (500 Pt-Co jedinica) |  |  |  |
| 11. | Standardna otopina klora (2 ml-ampule) 20-30 mg/l a´20 |  |  |  |
| 12. | Standard za salinitet, 35‰ |  |  |  |
| 13. | Ukupni dušik 1-16 mg/l TN LCK 138 |  |  |  |
| 14. | Ukupni dušik 5-40 mg/I TN LCK 238 |  |  |  |
| 15. | Fosfor LCK 349 (0,05-1,5 mg/l) P |  |  |  |
| 16. | Fosfor LCK 348 (0,5-5 mg/l)P |  |  |  |
| 17. | Bakar LCK329 (0,1-8 mg/l) Cu |  |  |  |
| 18. | Krom LCK 313 (0,03-1 mg/l) Cr |  |  |  |
| 19. | Neionski tenzidi LCK 333 (0,2-6 mg/l) |  |  |  |
| 20. | Cink LCK 360 (0,2-6 mg/l) |  |  |  |
| 21. | BPK 5 (LZQ087)- nitrifikacijski inhibitor |  |  |  |
| 22. | BPK5 (23032)- kalijev hidroksid otopina |  |  |  |
|  | Sve dimenzije nisu uvjetne. Sva odstupanja od navedenog posebno zapišite, u tablicu pored. Odstupanja u kapacitetu ne smije biti. |  |  |  |

Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:_________________________________

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu/uslugu/materijal.

| Izradio: | Potpis: | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Renata Josipović |  | 09.01.2023. |