## II
II. grupa: Gotovi reagensi za rad na uređajima
PREDMET NABAVE: REAGENSI
RED. BR. | NAZIV | JED. MJERE | POTREBNA KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI MJERE | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Digestijska otopina za COD (0-1000 ppm) "HACH" | kom | 300
2 | DPD slobodni klor | tableta | 1500
3 | DPD totalni klor | tableta | 100
4 | COD standard od 300 mg/L | ml | 200
5 | Standard za mutnoću Stabcal Solution <0,1 NTU | ml | 100
6 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 20 NTU | ml | 100
7 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 100 NTU | ml | 100
8 | Standard za mutnoću Stabcal Solution 800 NTU | ml | 100
9 | Standardi za mutnoću - set ( stabcal, formazin solution ) sa certifikatima, za HACH uređaj | set | 1
10 | Standard za mjerenje boje, (500 Pt-Co jedinica) | ml | 1000
11 | Standardna otopina klora (2 ml-ampule) 20-30 mg/l a´20 | ml | 20
12 | Standard za salinitet, 35‰ | ml | 500
13 | Ukupni dušik 1-16 mg/l TN LCK 138 | kom | 800
14 | Ukupni dušik 5-40 mg/I TN LCK 238 | kom | 100
15 | Fosfor LCK 349 (0,05-1,5 mg/l) P | kom | 900
16 | Fosfor LCK 348 (0,5-5 mg/l)P | kom | 100
17 | Bakar LCK329 (0,1-8 mg/l) Cu | kom | 75
18 | Krom LCK 313 (0,03-1 mg/l) Cr | kom | 200
19 | Neionski tenzidi LCK 333 (0,2-6 mg/l) | kom | 50
20 | Cink LCK 360 (0,2-6 mg/l) | kom | 25
21 | BPK 5 (LZQ087) nitrifikacijski inhibitor, 50 ml | mL | 250
22 | BPK5 (23032) KOH, otopina,100 ml | mL | 400
23 | Nikal 0,006-2 mg) | kom | 50
24 | Stalak za 16 okruglih ili pravokutnih kiveta od 10 mm | kom | 1
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO sa PDV-om